法務部矯正署花蓮看守所收容人飲用水水質資訊
檢驗項目	自由有效餘氯	總菌落數	大腸桿菌群
飲用水水質標準	0.2-1.0	100	6
單位	mg/L	CFU/mL	CFU/100mL
砂婆礑淨水場	0.47	2	<1
本所檢測結果	0.25	1	<1

水質資訊更新日期：2022/11/24
說明：
資料來源：臺灣自來水公司網站
    （網站位置：開放資料/本公司開放資料集清單/已開放資料清單第4項水質資訊）。
本所飲用之自來水係來自娑婆礑淨水場。
3、本所澆灌洗滌所用地下水水質經檢驗結果檢測值符合使用標準。
   4、水質資訊更新日期係指臺灣自來水公司水質資訊檔內之更新日期。